## Metrología
Sensibilidad teórica del termistor linealizado [mV] |  | Condiciones ambientales | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%hr) |  |  |  | Datos Medidas de Temperatura
16.3411 |  | Min | 26.1 | 51
|  | Max | 26.9 | 55
[8 empty] | Prueba de Linealidad (subida) |  |  | Prueba de Linealidad (Bajada) |  |  | Prueba de Linealidad (Subida)
[8 empty] | Termistor (°C) | Patrón (°C) |  | Termistor (°C) | Patrón (°C) |  | Termistor (°C) | Patrón (°C)
[8 empty] | 29.3 | 30.2 |  | 54.3 | 56.3 |  | 29.4 | 30
[8 empty] | 30.9 | 33.1 |  | 53.3 | 53.4 |  | 32.7 | 33.1
[8 empty] | 34.3 | 37.5 |  | 50.8 | 50.1 |  | 36.5 | 36.7
[8 empty] | 37.38 | 40.1 |  | 48.9 | 47 |  | 39.2 | 39.5
[8 empty] | 39.8 | 43.4 |  | 46 | 43 |  | 42.5 | 42.6
[8 empty] | 43.9 | 47.3 |  | 43 | 40.1 |  | 46.2 | 46.3
[8 empty] | 47.6 | 49.9 |  | 40.4 | 37 |  | 49 | 49.1
[8 empty] | 49.6 | 52 |  | 35 | 33.1 |  | 51.7 | 51.8
[8 empty] | 52.4 | 56.3 |  | 32.2 | 30.4 |  | 56.6 | 56.9
| Calculo Histeresis (°C) | [6 empty] | Calculo desviación estándar |  |  |  | Resultados de la medición en °C
| Termistor (°C) | Promedio subida | Bajada | Error subida | Error bajada | Histeresis |  | Termistor (°C) | Desviación (°C) |  |  | Termistor (°C) | Promedio subida | Bajada | Incertidumbre
| 29.3 | 30.1 | 30.4 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |  | 29.3 | 0.2 |  |  | 29.3 | 30.1 | 0 | 23.5848
| 30.9 | 33.1 | 33.1 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 30.9 | 0 |  |  | 30.9 | 33.1 | 80 | 0
| 34.3 | 37.1 | 37 | 2.8 | 2.7 | 0.1 |  | 34.3 | 0.40415 |  |  | 34.3 | 37.1 | 155 | 0
| 37.38 | 39.8 | 40.1 | 2.42 | 2.72 | 0.3 |  | 37.38 | 0.34641 |  |  | 37.38 | 39.8 | 250 | 0
| 39.8 | 43 | 43 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 39.8 | 0.4 |  |  | 39.8 | 43 | 345 | 0
| 43.9 | 46.8 | 47 | 2.9 | 3.1 | 0.2 |  | 43.9 | 0.51316 |  |  | 43.9 | 46.8 | 440 | 0
| 47.6 | 49.5 | 50.1 | 1.9 | 2.5 | 0.6 |  | 47.6 | 0.52915 |  |  | 47.6 | 49.5 | 540 | 0
| 49.6 | 51.9 | 53.4 | 2.3 | 3.8 | 1.5 |  | 49.6 | 0.87178 |  |  | 49.6 | 51.9 | 640 | 0
| 52.4 | 56.6 | 56.3 | 4.2 | 3.9 | 0.3 |  | 52.4 | 0.34641 |  |  | 52.4 | 56.6 | 745 | 0
Incertidumbre - IBC - 0 °C
| Grados de libertad | Fuente de incetidumbre | Incertidumbre tipica (°C) | Distribucion de probabilidad | Incertidumbre estandarizada (°C) | Coeficientes de sensibilidad | Incertidumbre Combinada (°C) | V_eff | Factor de cobertura | U (°C)
| 2 | Repetibilidad | 0.2 | Normal | 0.11547 | 1 | 11.9033 | 112.4844 | 1.9814 | 23.5848
| 100 | Patrón |  | Normal | 0 | 1
| 2 | Histeresis | 0.3 | Uniforme | 0.086603 | 1
| 100 | Resolucion | 20 | Uniforme | 11.547 | 1
| 100 | Resolucion patrón | 5 | Uniforme | 2.8868 | 1

## Regresión
Termistor
Voltaje (mV) | Temperatura (°C) | Temperatura (°C) | Voltaje (mV)
1516 | 30 | 30 | 1516
1586 | 33.1 | 33.1 | 1586
1690 | 37.3 | 37.3 | 1690
1758 | 40.1 | 40.1 | 1758
1831 | 43.1 | 43.1 | 1831
1978 | 47.4 | 47.4 | 1978
2055 | 50.2 | 50.2 | 2055
2117 | 53.3 | 53.3 | 2117
2241 | 56.6 | 56.6 | 2241